實驗四　簡諧運動實驗

一、目的：

利用彈簧探討簡諧運動的特性，以及周期與振幅、彈性常數、質量等等的關係，並測量彈性係數。

二、原理與方法：

只要物體在某固定區間內，以相等的時間來回往復運動，即為「諧運動(harmonic motion)」。在諧運動狀態下的物體，若其所受的力與位移量成正比，則此「諧運動」可稱為「簡諧運動(simple harmonic motion)」。即

其中F為回復力，x為位移，負號表回復力F的方向與位移x的方向相反，k為比例常數。如果在彈簧系統中，則k為彈性常數，(1)式即為虎克定律。

由牛頓第二運動定律知

所以

解得

t表時間，A表振幅，為角頻率。又

所以

故知振動頻率與彈性常數及物體質量有關，而與振幅無關。

三、儀器設備：

氣墊軌道台、滑走體、彈簧、砝碼、ㄇ型光電閘、送風機。

四、實驗步驟：

（一）以虎克定律求彈簧之彈性常數

1. 測量彈簧下方懸掛之砝碼質量為50 g、70 g、90 g、110 g、130 g時之彈簧伸長量。

2. 將砝碼質量對彈簧伸長量作圖，求出斜率，即得到彈簧的彈性常數。

3. 重複以上步驟，至少測量4條彈簧之彈性常數。

（二）以簡諧運動求出彈簧之彈性常數

1. 以送風管，連接送風機和氣墊軌道台。將滑走體置於氣墊軌道台中，然後打開送風機。調整氣墊軌道台的水平旋鈕，使滑走體不會因傾斜而自行移動。

2. 選取兩條彈簧，分別勾住滑走體及軌道兩端。

3. 將滑走體由平衡點移動10 cm，使其做簡諧運動，記錄其振盪20次的時間，算出周期。

4. 依次移動15 cm、20 cm、25 cm、30 cm，重覆前一步驟，測得其平均週期後，即可求得此系統之彈性係數。

5. 比較由虎克定律求得之彈性常數與由簡諧運動所求得之彈性常數。

6. 選取不同之彈簧，重覆上述步驟。

（三）周期與滑走體質量的關係

1. 選取一組彈簧，固定振幅，逐次在滑走體掛上砝碼，記錄周期與滑走體質量的關係。

五、問題：

1. 討論周期與振幅的關係，並說明為何振幅與周期無關。

2. 比較由虎克定律與簡諧運動所求出的彈性常數，並分析兩者誤差來源。

3. 滑走體兩側用兩條不同的彈簧，則其作用相當於兩條彈簧串聯還是並聯在滑走體上？為什麼？

4. 在周期與滑走體質量關係圖中，直線是否通過原點？若否，為什麼？

物理實驗記錄表格

實驗四、簡諧運動實驗

實驗時間：      年      月      日			姓名：________________

（一）以虎克定律求彈簧之彈性常數

| 彈簧1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 砝碼質量 (g) | 伸長量 (cm) | 彈性常數 |
| 50 |  |  |
| 70 |  |  |
| 90 |  |  |
| 110 |  |  |
| 130 |  |  |

| 彈簧2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 砝碼質量 (g) | 伸長量 (cm) | 彈性常數 |
| 50 |  |  |
| 70 |  |  |
| 90 |  |  |
| 110 |  |  |
| 130 |  |  |

| 彈簧3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 砝碼質量 (g) | 伸長量 (cm) | 彈性常數 |
| 50 |  |  |
| 70 |  |  |
| 90 |  |  |
| 110 |  |  |
| 130 |  |  |

| 彈簧4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 砝碼質量 (g) | 伸長量 (cm) | 彈性常數 |
| 50 |  |  |
| 70 |  |  |
| 90 |  |  |
| 110 |  |  |
| 130 |  |  |

（二）以簡諧運動求出彈簧之彈性常數

| 彈簧1與彈簧2的組合 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑走體質量 | 振幅 | 周期 | 彈性常數 |  |
|  |  |  | 簡諧運動測得 | 虎克定律算出 |

| 彈簧3與彈簧4的組合 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑走體質量 | 振幅 | 周期 | 彈性常數 |  |
|  |  |  | 簡諧運動測得 | 虎克定律算出 |

（三）周期與滑走體質量的關係

振幅：_________ cm			滑走體質量：_________ g

| 砝碼質量 (g) | 周期 (s) |
| --- | --- |